附件1

消防安全集中除患攻坚大整治行动自查表

**单位名称/项目名称(盖章)**： **单位负责人/项目负责人(签字)：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患类别 | 检查内容 | 是否存在问题 | 整改责任,措施,资金,时限,预案落实情况 |
| (一)违法违规施工作业和生产经营 | 1.是否存在未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否存在违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否存在施工现场未及时清理可燃包装纸、包装盒、可燃编织袋，工人在从事施工作业时违规抽烟行为。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否存在施工现场使用燃烧性能不达标的建筑材料及制品。 | 是□ 否□ |  |
| (二)安全疏散条件不足 | 1.是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否存在安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够，疏散通道、楼梯间堆放易燃、可燃物。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否存在应急照明、疏散指示标志缺失、损坏，安全出口、疏散通道及其消防安全标志设置不符合消防安全要求。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否存在设置影响逃生、自然排烟和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否存在未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。 | 是□ 否□ |  |
| 6.是否存在未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。 | 是□ 否□ |  |
| (三)其他消防安全管理措施不到位 | 1.是否存在消防设施设备过期或失效，未及时维护和更换。 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否存在违规使用大功率电器，无限流保护装置和漏电保护装置。 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否存在未组织开展消防安全教育培训，不知晓本场所火灾危险性，不会报火警、扑救初起火灾、组织逃生和自救。 | 是□ 否□ |  |
| 4.是否存在未落实灭火和应急疏散预案，未开展消防演练。 | 是□ 否□ |  |
| (四)其他 | 其他问题： | 是□ 否□ |  |

**单位(项目)自查人员(签字)：** **自查时间：**

**注**：此承诺书采用A4纸单面打印，一式2份，由单位负责人(项目负责人)填写并加盖公章，1份张贴于该单位醒目位置，1份单位存档留存。